Procedura 
bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego

Spis treści

1.	Cel procedury	3

2.	Zakres	3

3.	Obszary bezpieczne	3

4.	Bezpieczeństwo sprzętu	4

Karta zmian ………………………………………………………………………………………………….………5

# Cel procedury

Celem procedury jest zapewnienie właściwego poziomu ochrony, dostosowanego do potencjalnych zagrożeń fizycznych i środowiskowych.

# Zakres

Procedura ma zastosowanie w ETISOFT KRAKÓW i dotyczy wszystkich użytkowników. Właściciel procedury: Właściciel firmy.

# Obszary bezpieczne

# Fizyczna granica obszaru bezpieczeństwa

  - Podział na strefy bezpieczeństwa przedstawia się w następujący sposób:

- pomieszczenia o znaczeniu krytycznym: pomieszczenia techniczne z urządzeniami sieciowymi oraz serwerownia,

- pomieszczenia o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa: pomieszczenie, w którym są przechowywane dokumenty kadrowe i placowe oraz archiwum, magazyn,

- obszar dostępu ogólnego dla pracowników: pozostałe pomieszczenia nie wymienione w punktach powyżej.

  - Zabezpieczenia ogólne dla wszystkich obszarów:

- Dostęp fizyczny do budynku zapewnia administrator obiektu. Wjazd na teren posesji jest zabezpieczony szlabanem, teren jest monitorowany.

- Strefy bezpieczeństwa są fizycznie chronione przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą drzwi zamykanych na klucz oraz system alarmowy z powiadomieniem grupy interwencyjnej.

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe zapewnia właściciel obiektu.

- Okna są zamykane podczas nieobecności personelu.

- Osoby sprzątające mają dostęp do obszaru w godzinach i w zakresie określonych umową serwisową.

- Wydajna klimatyzacja.

  - Zabezpieczenia obszaru dostępu ogólnego:

- Spotkania z gośćmi zewnętrznymi odbywają się w sali konferencyjnej.

- Dostawcy zaopatrzenia, serwisanci, kurierzy mają dostęp do obszaru pod nadzorem osób upoważnionych.

  - Zabezpieczenia pomieszczeń o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa:

- Izolacja fizyczna w postaci drzwi zamykanych na klucz.

- Ewidencja osób posiadających klucze utrzymywana przez Właściciela.

  - Zabezpieczenia pomieszczeń krytycznych:

- Kontrola dostępu, uniemożliwiająca osobom nieuprawnionym dostęp (klucze jedynie u osób upoważnionych).

- Zabezpieczenie przed utratą zasilania, jeśli stwierdzono zasadność.

  - Przebywanie w obszarze dostępu ogólnego:

- Obecność osób nieupoważnionych (np. serwisanci, dostawcy) tylko w obecności osób upoważnionych.

- Należy zachować szczególną ostrożność w zakresie bezpieczeństwa informacji, w szczególności danych osobowych podczas wykonywania czynności służbowych w miejscach dostępnych dla osób spoza firmy.

- Należy stosować przyjęte w firmie zapisy dotyczące ochrony i bezpiecznego przetwarzania danych.

- Należy zwracać uwagę na incydenty bezpieczeństwa i na bieżąco informować Właściciela.

- Osoby sprzątające wyznaczone przez dostawcę usług lub wykonujące stałe dostawy na podstawie umowy mogą przebywać samodzielnie w obszarze po powiadomieniu Właściciela; w przeciwnym razie – pod nadzorem osób upoważnionych.

  - Przebywanie w pomieszczeniach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa:

- Należy zachować porządek, nie pozostawiać dokumentów bez nadzoru.

- Osoby sprzątające mają dostęp do obszaru jedynie za zgodą Właściciela.

- Nie należy korzystać z urządzeń, które mogłyby zakłócić pracę sprzętu komputerowego, urządzenia pobierające duże ilości prądu w sposób skokowy (np.: podłączanie urządzeń takich jak wiertarka, szlifierka, itp.).

  - Przebywanie w pomieszczeniach o znaczeniu krytycznym:

- Dozwolone jest wyłącznie dla osób upoważnionych lub w przypadku nieupoważnionych (np. serwisanci, dostawcy, osoby sprzątające) tylko w obecności osób upoważnionych.

- Przebywanie w pomieszczeniu możliwe jest wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.

- Należy zachować szczególną ostrożność, utrzymywać porządek, zamykać za sobą drzwi, nie należy podłączać urządzeń mogących spowodować zakłócenia zasilania, nie należy podłączać urządzeń mogących mieć negatywny wpływ na sprzęt.

- Nie należy wykonywać innych czynności, które mogłyby spowodować zagrożenie dla urządzeń, np.: palenie, spożywanie posiłków, picie napojów.

- Nie należy zostawiać pozostałości po montażu urządzeń (np.: kartony, kable, śrubki, itp.).

  - Właściciel administruje dostępami do pomieszczeń na bieżąco.

  - Pracownicy zostają przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa obowiązującego w ETISOFT KRAKÓW w ramach szkoleń wstępnych oraz cyklicznych.

# Bezpieczeństwo sprzętu

  - Za bezpieczeństwo sprzętu IT odpowiada Administrator IT zgodnie z Przewodnikiem Bezpieczeństwa dla Administratora oraz użytkownik zgodnie z Przewodnikiem bezpiecznego użytkowania komputera i sieci. Każdorazowo przy doborze lokalizacji sprzętu minimalizuje się ryzyko dostępu do sprzętu osób niepowołanych oraz ogranicza ewentualny wpływ czynników środowiskowych (np.: pożar, zalanie, dym, drgania).

  - Zasady wynoszenia sprzętu i nośników poza obszary bezpieczne

- Naprawa sprzętu

- Naprawami sprzętu zarządza Administrator IT. Kompletny sprzęt przeznaczony do naprawy powinien zostać przekazany Administratorowi IT, który decyduje o dalszym postępowaniu w odniesieniu do urządzeń oraz danych na nich zawartych.

- Praca poza obszarem bezpiecznym

- Zabrania się pozostawiania sprzętu w miejscach publicznych bez nadzoru.

- Należy stosować zabezpieczenia zmniejszające ryzyko dostępu do danych przez osoby nieuprawnione.

- Sprzęt i nośniki danych mogą być wynoszone poza obszar bezpieczny w celu wykonywania obowiązków służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.

  - Zasady obsługi nośników danych

- Zasady obsługi nośników danych są określone w Przewodniku Bezpieczeństwa dla Administratora oraz w Przewodniku bezpiecznego użytkowania komputera i sieci.

  - Zasady niszczenia sprzętu i usuwania danych z nośników danych

- Zasady niszczenia sprzętu są określone w Przewodniku Bezpieczeństwa dla Administratora oraz w Przewodniku bezpiecznego użytkowania komputera i sieci.

Karta zmian

| Lp. | Data wprowadzenia zmiany | Opis zmiany | Zatwierdził zmianę | Nr wydania po zmianie | Data obowiązywania zmiany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |